附件1：

供热中心暖气及系统维修项目
1、四号楼洗漱间间536东上球阀坏。
2、四号楼楼511上球球阀坏。
3、四号楼507下球阀坏。
4、图书楼王俊才办公室球阀坏。
5、图书楼一楼转角阀门坏。
6、图书楼二楼过道地暖管坏
7、图书楼二楼男厕所阀门坏。
8、图书楼二楼过道大门外地暖管坏。
9、三号楼511上球阀坏。
10、三号楼507下球阀坏。
11、三号楼5楼东洗漱间上下球阀坏。
12、三号楼楼525上下球阀坏。
13、三号楼一楼西洗漱间上下球阀坏。
14、活动中心男洗漱间跑风阀门坏。
15、专家楼四层阀门关闭不严。
16、专家楼三层阀门关闭不严。
17、马铃薯楼三楼女洗手间上球阀坏。
18、马铃薯楼三楼过道上球阀坏。
19、马铃薯楼一楼中间上阀坏。
20、实训楼地沟北面进楼主阀坏。

21、实训楼二楼东分水器坏、阀门门坏。
22、B教学楼一楼男卫生间无暖气片。
23、B教学楼一楼女卫生间暖气片坏。
24、A教学学楼三楼卫生间暖气片坏
25、CD教学楼一楼卫生间暖气片坏。
26、行政楼苏院长办公室分水器坏、地暖管堵塞。
27、行政楼进楼主阀漏水。
28、六号楼201下球阀坏。
29、二号楼521上下球球阀坏。
30、食堂二楼刀削面地暖管跑水。
31、超市地暖管跑水。
32、五号楼进楼主阀关闭不严。
33、地下机房水箱加装阀门。
34、地下室送图书室一楼暖气管道门需更换。
35、机电楼进楼主阀旁管道跑水。
36、南大门地沟井管道需加装旁通。
37、驾校进楼主阀管道漏水。
38、驾校自动跑风、自动跑风球阀需更换（全楼）。
39、机电楼需更换部分风机盘管控制开关
40、实训楼系统管道软连接漏水需焊接处理（3处）。
41、全院地沟进楼主管道过滤器滤网需清洗（55个）。
42、暖气系统掉压跑水需查找处理（地下直埋管道）
43、1号宿舍楼地暧管清洗疏通（10321．25m2）

44、1号宿舍楼分水器拆装清洗疏通（52套），更换部分不能修复分
水器。
45、2号宿舍楼地暖管清洗疏通（10003．15m2）。
46、2号宿舍楼分水器拆装清洗疏通（50套），更换部分不能修复分
水器。
47、3号宿舍楼地暖管清洗疏通（12032m2）。
48、3号宿舍楼分水器拆装清洗疏通（60套），更换部分不能修复分
水器。
49、4号宿舍楼地暧管清洗疏通（12032m2）。
50、4号宿舍楼分水器拆装清洗疏通（60套），更换部分不能修复分
水器
51、1、2、3、4号宿舍楼双立管自动跑风及阀门更换（共计88个）。
52、提水井深井泵、电缆检修（12口）。
53、回灌井回灌不畅检修清洗，阀门、单流阀检修（28口）。
54、全院楼房暖气分水器过滤器滤网清洗沈（15座）
55、机电楼、大棚管道加装循环泵。